{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Scăzut","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Răcire","Scăzut","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Înalt","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare"]
["","Manual de utilizare","","","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare"]
["","Declaraţie de conformitate","","","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate"]
["","Furtun de drenare","","","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare"]
["","Clemă metalică","","","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului"]
["","Cleme","","","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme"]
["","Model de instalare","","","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare"]
["","Material pentru izolarea racordurilor:","","","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:","Material pentru izolarea racordurilor:"]
["","Material de etanşare","","","Material de etanşare","Material de etanşare","Material de etanşare","Material de etanşare","Material de etanşare","Material de etanşare","Material de etanşare"]
["","Bucşă din răşină","","","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină","Bucşă din răşină"]
["","Armătură cabluri","","","Armătură cabluri","Armătură cabluri","Armătură cabluri","Armătură cabluri","Armătură cabluri","Armătură cabluri","Armătură cabluri"]
["","Şurub pentru armătura cablurilor","","","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor","Şurub pentru armătura cablurilor"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Răcire","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Încălzire","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Adâncime","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Înălțime","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Carcasă","Material","","","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal"]
["","Culoare","","","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud"]
["Greutate","Unitate","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Fază","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Name","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]